第四章 服务需求一览表及技术要求

技术需求：

| 序号 | 设备名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02公寓空气能热水机组 | 需配置2台制热量≥78KW热泵热水机和1台制热量≥36KW热泵热水机 能效比(国家标准测试工况下）≥3.8 最高出水温度不低于50℃ 单台热水机运行噪声不高于70dB(A)（2米内测试） 额定产水量：不低于4.2m³/小时 | 1 | 套 |
| 2 | A07公寓空气能热水机组 | 需配置2台制热量≥78KW热泵热水机和1台制热量≥36KW热泵热水机 能效比(国家标准测试工况下）≥3.8 最高出水温度不低于50℃ 单台热水机运行噪声不高于70dB(A)（2米内测试） 额定产水量：不低于4.2m³/小时 | 1 | 套 |
| 3 | A08公寓空气能热水机组 | 需配置2台制热量≥78KW热泵热水机和1台制热量≥36KW热泵热水机 能效比(国家标准测试工况下）≥3.8 最高出水温度不低于50℃ 单台热水机运行噪声不高于70dB(A)（2米内测试） 额定产水量：不低于4.2m³/小时 | 1 | 套 |
| 4 | A17公寓空气能热水机组 | 需配置2台制热量≥78KW热泵热水机和1台制热量≥36KW热泵热水机 能效比(国家标准测试工况下）≥3.8 最高出水温度不低于50℃ 单台热水机运行噪声不高于70dB(A)（2米内测试） 额定产水量：不低于4.2m³/小时 | 1 | 套 |
| 5 | A11公寓空气能热水机组 | 需配置3台制热量≥78KW热泵热水机 能效比(国家标准测试工况下）≥3.8 最高出水温度不低于50℃ 单台热水机运行噪声不高于70dB(A)（2米内测试） 额定产水量：不低于5.1m³/小时 | 1 | 套 |
| 6 | A05公寓空气能热水机组 | 需配置1台制热量≥78KW热泵热水机和1台制热量≥36KW热泵热水机 能效比(国家标准测试工况下）≥3.8 最高出水温度不低于50℃ 单台热水机运行噪声不高于70dB(A)（2米内测试） 额定产水量：不低于2.5m³/小时 | 1 | 套 |
| 7 | A15公寓空气能热水机组 | 需配置4台制热量≥78KW热泵热水机 | 1 | 套 |
| 以上项目 控制价合计 |  | 小写：998000.00元，大写：玖拾玖万捌仟元整 |  |  |

备注：1.上表中，制热量≥78KW热泵热水机（A类）合计16台，制热量≥36KW热泵热水机（B类）合计5台。

报价具体要求

1、本项目为交钥匙工程，报价需包括供应商为完成招标范围内工作应承担的一切成本、运输、安装、税金以及供应商的合理利润。供应商报价中应包含但不限于如下费用：所有货物和随机附件的设计、制造、检测、采购、包装、增值税销项税额、运输、保险和技术服务（包括技术资料、图纸的提供）以及有关安装、培训、调试、验收、质保期保障等的全部费用；本次采购不再另行追加预算，如有超出部分金额供应商自行承担。

2、措施项目费（如设备、家具的垂直运输及安装等）：设备、进场及安装等技术措施由供应商自行现场踏勘后自行确定，相关费用需包含在投标报价中，本项目在结算时措施项目费不予调整。

供应商被认为已在本项目投标阶段踏勘现场时，充分了解现场安装条件和周围环境，充分考虑了可能出现的设备安装位置局部调整等因素，并已在其投标报价时就此给予了充分的考虑。供应商因上述因素导致的成本增加或工期延长而提出的工期或费用索赔申请将会被拒绝。

3、供应商需充分考虑政府行为的交通管制和停工要求，以及停电、停水、二次搬运、施工场地可能不足、成品保护等所需措施的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，并已考虑了各种可能影响施工的因素并采取合理措施保证施工的正常进行，由此所增加的费用视为已包含在投标报价中。

4、本项目合同价款中已包含安装工程用水用电的相关费用。

5、供应商承诺提供的设备满足现场安装要求，招标方提供现场踏查服务。

6、供应商如为代理商的，需要提供厂家的授权及厂家营业执照（彩色扫描件）。

供应商产品 品牌、型号、参数及报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、参数 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02公寓空气能热水机组 |  |  |
| 2 | A07公寓空气能热水机组 |  |  |
| 3 | A08公寓空气能热水机组 |  |  |
| 4 | A17公寓空气能热水机组 |  |  |
| 5 | A11公寓空气能热水机组 |  |  |
| 6 | A05公寓空气能热水机组 |  |  |
| 7 | A15公寓空气能热水机组 |  |  |
| 合计（元）： |  | 人民币（大写）: 人民币（小写）: |  |

注：上表中供应商需考虑安装、税费等全部费用包含在设备单价中。

设备安装地点及质保期： 设备安装地点为哈尔滨工业大学一校区

设备质保期为设备安装完毕、竣工验收合格之日起24个月。

付款方式：

本项目无预付款。在设备安装完毕、竣工验收合格后，支付到合同价款的95%。质保金为合同价款的5%，可以在质保期24个月届满且无任何质量与其他问题后一次付清。